Działdowo, dnia 08.10.2020r.

FZK.271.5.2020

Dotyczy przetargu pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo – komunikacyjnego w miejscowości Ruszkowo”.

Odpowiedź na zapytanie złożone przez jednego z oferentów:

1) "Podbudowę zgodnie z dokumentacją projektową stanowić będzie warstwa gruntu stabilizowanego cementem o  grub. 10 cm – chodniki oraz warstwa grubości 10 cm z kruszywa uzyskanego z destruktu bitumicznego po frezowaniu nawierzchni – wysepki dzielące." W przedmiarze nie ma natomiast żadnych pozycji związanych z wymienionym zapisem. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Przedmiotowe zadanie uwzględnia w swoim zakresie podbudowę zgodnie z dokumentacją projektową, co  stanowić będzie warstwa gruntu stabilizowanego cementem o  grub. 10 cm. Natomiast zapis: chodniki oraz warstwa grubości 10 cm z kruszywa uzyskanego z destruktu bitumicznego po frezowaniu nawierzchni – wysepki dzielące - nie dotyczą przedsięwzięcia.

2) Czy wbudowana kostka ma być koloru szarego?

Tak.

3) Czy jako zdolność techniczna lub zawodowa jedną z dwóch robót może być ułożeniu kostki na placu magazynowym na kwotę ponad 200.000,00 zł brutto w ilości 1150 m2?

Nie. Zgodnie z zapisem w SIWZ dla przedmiotowego postępowania o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dwóch robót w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy drogi o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda robota.

Wójt 
/-/ Mirosław Zieliński